5.11.2013г.                                            № 1346                                          с. Чалтырь
Об оценке готовности к отопительному периоду 2013-2014 г.г.
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 г. № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду», в целях обеспечения своевременной и качественной подготовки жилищно-коммунального хозяйства, объектов социальной сферы и инфраструктуры района к эксплуатации в осенне-зимний период 2013-2014г.г., Администрация Мясниковского района
постановляет:

1. Утвердить состав районной комиссии по оценке готовности к отопительному периоду 2013-2014г.г. (приложение 1).

2. Утвердить перечень теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии (приложение 2).
3. Утвердить график проверки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Мясниковского района по оценке готовности к отопительному периоду 2013-2014г.г. (приложение 3).
4. Утвердить программу проведения проверки готовности теплоснабжающих организаций Мясниковского района к отопительному периоду 2013 – 2014г.г. (приложение 4).

5. Утвердить форму акта проверки готовности к отопительному периоду  2013-2014г.г. (приложение 5).

6.  Утвердить форму паспорта готовности отопительному периоду              2013-2014г.г. (приложение 6).
7. Постановление Администрации Мясниковского района от 15.07.2013 №782 «Об оценке готовности к отопительному периоду 2013-2014г.г.» признать утратившим силу.

8. Контроль за выполнением  постановления возложить на заместителя главы Администрации Мясниковского  района Хатламаджияна К.Р. 
Глава района                                                                                        А.М. Поркшеян
Приложение 1 к постановлению Администрации района
5.11.2013 г. № 1346
Состав районной комиссии по оценке готовности 
к отопительному периоду 2013-2014г.г.
	Хатламаджиян К.Р.
	заместитель главы Администрации района, председатель комиссии

	
	

	Харахашян А.Р.
	начальник отдела координации работы отраслей строительства, архитектуры, ЖКХ, транспорта и связи Администрации Мясниковского района – главный архитектор, заместитель председателя

	
	

	Хатламаджиян М.М.
	заместитель начальника МУ «Отдел образования Администрации Мясниковского района»

	
	

	Чубарян М.О.
	начальник МУ «Отдел культуры и молодежной политики Администрации Мясниковского района»

	
	

	Барнагян А.Е.
	и.о. главного врача МБУЗ Мясниковского района «ЦРБ» 

	
	

	Добронос А.Х.
	государственный инспектор Ростовского территориального отдела по государственному энергетическому надзору

	
	

	Манукян А.Х.
	ведущий специалист отдела координации работы отраслей строительства, архитектуры, ЖКХ, транспорта и связи Администрации Мясниковского района, секретарь комиссии


Управляющий делами
Администрации района                                                                     А.П. Кравченко

   Приложение 2 к постановлению      Администрации района от 5.11.2013 г. №  1346
Перечень теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии

ООО «МП «Коммунсервис»:

Центральная котельная с. Чалтырь

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Чалтырская средняя общеобразовательная школа №1; 
- Администрация Мясниковского района;

- Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская школа искусств с.Чалтырь им. Мартироса Сарьяна";

- Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детско-юношеская спортивная школа имени А.В. Ялтыряна";

- Муниципальное бюджетное учреждение культуры Мясниковского района «Межпоселенческая центральная библиотека»;

- Муниципальное бюджетное учреждение культуры Мясниковского района «Районный дом культуры»;

- Армянская Апостольская церковь Сурб Амбарцум (Вознесение);

- ООО «Бытсервис»;

- Администрация Чалтырского сельского поселения;

- Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка детский сад №27 "Ласточка";
- Муниципальное учреждение "Управление социальной защиты населения Администрации Мясниковского района";

- здание РВК;

- здание универмага.
       Котельная Дон-25

- Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Мясниковского района "Центральная районная больница";
- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Чалтырская средняя общеобразовательная школа №3;

- Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №16 "Пчелка";
- Многоквартирный дом по ул. 6-я Линия, 94;

- Многоквартирный дом по ул. 6-я Линия, 94/1;

- Многоквартирный дом по ул. 6-я Линия, 96;

- Многоквартирный дом по ул. 6-я Линия, 96/1;

- Многоквартирный дом по ул. 6-я Линия, 96/2;

- Многоквартирный дом по ул. 6-я Линия, 96/3;

- Многоквартирный дом по ул. 6-я Линия, 98;

- Многоквартирный дом по ул. 6-я Линия, 100;

- Многоквартирный дом по ул. Социалистическая, 25.

Котельная х. Калинин

- Многоквартирный дом по ул. Набережная, 113;

- Многоквартирный дом по ул. Набережная, 113 А;

- Многоквартирный дом по ул. Набережная, 114.
МУП «Коммунальщик»:
Котельная с. Большие Салы

- Многоквартирный дом по ул. Заводская, 33/1;

- Многоквартирный дом по ул. Заводская, 33/2;

- Многоквартирный дом по ул. Заводская, 33/3;

- Многоквартирный дом по ул. Заводская, 33/4.
Управляющий делами 
Администрации района                                                                        А.П. Кравченко

                                               Приложение 3 
к постановлению Администрации района

от 5.11.2013г.  №  1346
График 

проверки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Мясниковского района по оценке готовности к отопительному периоду 
2013-2014г.г.
	№ п/п
	Объекты проверки
	Мероприятия
	Сроки проверки

	1
	МУ «Отдел образования Администрации Мясниковского района
	Предусмотренные приказом Министерство энергетики Российской Федерации

от 12 марта 2013 г. № 103

«Об утверждении правил

оценки готовности к отопительному периоду»
	До 01.09.2013г.

	2
	МУ «Отдел культуры и молодежной политики Администрации Мясниковского района»
	
	До 01.09.2013г.

	3
	МБУЗ Мясниковского района «ЦРБ»
	
	До 01.09.2013г.


Управляющий делами
Администрации района                                                                     А.П. Кравченко

Приложение 4 к постановлению Администрации района

от  5.11.2013 г. №  1346
Программа проведения проверки готовности теплоснабжающих организаций Мясниковского района к отопительному периоду 2013 – 2014г.г.
1.Общие положения 
1.1. Целью программы проведения проверки готовности теплоснабжающих организаций Мясниковского района к отопительному периоду 2013 - 2014 г.г. (далее - Программа) является оценка готовности теплоснабжающих организаций Мясниковского района к отопительному периоду путем проведения проверок.

1.2. Проверка проводится на предмет соблюдения обязательных требований, установленных Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Минэнерго России от 12.03.2013 N 103.

1.3. Проверка готовности к отопительному периоду осуществляется в отношении теплоснабжающих организаций, согласно приложения № 1 к Программе.

1.4. Проверка готовности теплоснабжающих организаций проводится комиссией по оценке готовности теплоснабжающих организаций Мясниковского района к отопительному периоду 2013 – 2014 г.г. (далее - Комиссия) в соответствии с приложением 1 к настоящему постановлению.

2. Работа комиссии по оценке готовности теплоснабжающих организаций Мясниковского района к отопительному периоду 2013 – 2014г.г.
2.1. В целях проведения проверки Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости - проводят осмотр объектов проверки.

2.2. Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду (далее - Акт), который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки по форме в соответствии с приложением 5  к настоящему постановлению.

В Акте содержатся следующие выводы Комиссии по итогам проверки:

-объект проверки готов к отопительному периоду;

-объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных Комиссией;

-объект проверки не готов к отопительному периоду.

При наличии у Комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний (далее - Перечень) с указанием сроков их устранения.

При устранении указанных в Перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности Комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый Акт.

2.3. Ответственные лица теплоснабжающих организаций представляют Комиссии документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, указанных в приложении №2 к Программе.
3.Выдача паспорта готовности

3.1. Паспорт готовности к отопительному периоду (далее - Паспорт) составляется по форме в соответствии с приложением 6 к настоящему постановлению и выдается Комиссией по каждой теплоснабжающей организации в течение 15 дней с даты подписания Акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные Комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем.

3.2. Сроки выдачи Паспортов для теплоснабжающих организаций - не позднее 06.11.2013.

3.3. Теплоснабжающая организация, не получившая Паспорт до 06.11.2013, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в Перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности.

После уведомления Комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка.

При положительном заключении Комиссии оформляется повторный Акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи Паспорта в текущий отопительный период.

Приложение № 1 к Программе
	N
 п/п
	Категория объекта
	Наименование организации, в отношении объектов которой будет проводиться проверка
	Объекты, подлежащие проверке
	Срок проведения проверки

	1.
	Теплоснабжающая организация
	ООО «МП «Коммунсервис»
	Центральная котельная 

с. Чалтырь
	05.11.2013г.

	
	
	
	Котельная Дон-25
	05.11.2013г.

	
	
	
	Котельная 

х. Калинин 
	05.11.2013г.

	2.
	Теплоснабжающая организация
	МУП «Коммунальщик»
	Котельная 

с. Большие Салы
	05.11.2013г.


Приложение № 2 к Программе

Требования по готовности к отопительному периоду 
для теплоснабжающих организаций
1. В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду Комиссией должны быть проверены:

1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Законом о теплоснабжении;

2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;

3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;

4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;

5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:

-укомплектованность указанных служб персоналом;

-обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;

6) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;

7) организация контроля режимов потребления тепловой энергии;

8) обеспечение качества теплоносителей;

9) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

10) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии с Законом о теплоснабжении;

11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

-готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи;

-соблюдение водно-химического режима;

-отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

-наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

-наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

-наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

-проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

-выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

-наличие планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

-наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;

12) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;

13) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;

14) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении теплоснабжающих организаций составляется Акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относится несоблюдение требований, указанных в пунктах 1, 7, 9 и 10 настоящего приложения.

Приложение 5 к постановлению Администрации района

от  5.11.2013 г. №  1346
АКТ

проверки готовности к отопительному периоду ____/____ гг.

__________________________               "__" _________________ 20__ г.

     (место составления акта)                   (дата составления акта)

Комиссия, образованная ___________________________________________________,

                            (форма документа и его реквизиты, которым

                                      образована комиссия)

в   соответствии   с   программой    проведения   проверки   готовности   к

отопительному   периоду   от "__" _________________ 20__ г.,   утвержденной

__________________________________________________________________________,

      (ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку

                    готовности к отопительному периоду)

с  "__" _____________ 20__ г. по "__" ____________ 20__ г. в соответствии с

Федеральным  законом   от   27  июля  2010 г. N 190-ФЗ  "О  теплоснабжении"

провела проверку готовности к отопительному периоду _______________________

___________________________________________________________________________

     (полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей

  организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в

отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка  готовности   к  отопительному  периоду  проводилась  в  отношении

следующих объектов:

1. ________________________;

2. ________________________;

3. ________________________;

........

В ходе проведения проверки  готовности  к  отопительному  периоду  комиссия

установила: ______________________________________________________________.

              (готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения  проверки  готовности  к  отопительному

периоду: __________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

______________________________________________________________.

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду ____/____ гг.

<*>
Председатель комиссии:    _________________________________________________

                                   (подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя

комиссии:                 _________________________________________________

                                    (подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:           _________________________________________________

                                    (подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

"__" _____________ 20__ г.  _______________________________________________

                               (подпись, расшифровка подписи руководителя

                                   (его уполномоченного представителя)

                               муниципального образования, теплоснабжающей

                                 организации, теплосетевой организации,

                                потребителя тепловой энергии, в отношении

                                которого проводилась проверка готовности

                                        к отопительному периоду)

--------------------------------

<*> При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.
Управляющий делами

Администрации района                                                                     А.П. Кравченко

Приложение 6 к постановлению Администрации района

от  5.11.2013 г. №  1346
ПАСПОРТ

             готовности к отопительному периоду ____/____ гг.

Выдан ____________________________________________________________________,

        (полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей

      организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии,

                    в отношении которого проводилась проверка

                       готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка  готовности

к отопительному периоду:

1. ________________________;

2. ________________________;

3. ________________________;

........

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от _____________ N _______.

                                     ______________________________________

                                     (подпись, расшифровка подписи и печать

                                      уполномоченного органа, образовавшего

                                         комиссию по проведению проверки

                                       готовности к отопительному периоду)

Управляющий делами

Администрации района                                                                     А.П. Кравченко

